{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2006.8.20报价定额表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2006.8.20报价定额表","index":0,"n_rows":92,"n_cols":11,"rows_kept":92,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[3,0,3,1],[3,2,3,10],[11,0,11,1],[11,2,11,8],[12,0,12,1],[12,2,12,10],[20,0,20,1],[20,2,20,8],[21,0,21,1],[21,2,21,10],[32,0,32,1],[32,2,32,8],[33,0,33,1],[33,2,33,10],[43,0,43,1],[43,2,43,8],[44,0,44,1],[44,2,44,10],[57,0,57,1],[57,2,57,8],[58,0,58,1],[58,2,58,10],[60,0,60,1],[60,2,60,8],[61,0,61,1],[61,2,61,10],[68,0,68,1],[68,2,68,8],[69,0,69,1],[69,2,69,10],[78,0,78,1],[79,0,79,10],[85,0,85,10],[86,0,86,10],[87,0,87,10],[88,0,88,10],[89,0,89,10],[90,0,90,10],[91,0,91,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["**公司办公室装修预算表"]
["甲方（业主）姓名：            联系方式：               使用面积：        工程地点：              编制日期：2016年04月9日"]
["序号","工程项目名称","单位","工程量","主材","辅材","机械","人工","损耗","客户价","备注"]
["会议室工程"]
[1,"硅钙板吊顶","平方米",{"v":19,"d":"19.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":570,"d":"570.00"},"硅钙板吊顶"]
[2,"·墙面腻子","平方米",{"v":27,"d":"27.00"},{"v":8,"d":"8.00"},0.81,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.5,"d":"8.50"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":472.77000000000004,"d":"472.77"},"1，基层处理平整，有缝处白布条或牛能上能下纸处理接缝，2，披刮百世得腻子三遍，打磨，（不含耐水腻子，壁纸铲除）。"]
[3,"·墙面乳胶漆(多乐士家丽安净味)","平方米",{"v":27,"d":"27.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":180.9,"d":"180.90"},"1，墙面乳胶漆三遍（滚刷一底两遍，2，宏漆01底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆乳胶漆两遍，3，乳胶漆用量达到厂家标准。4，乳胶漆超过三种颜色以上，第超出一种加收80元。"]
[4,"·地面铺地砖","平方米",{"v":19.5,"d":"19.50"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1731.6,"d":"1731.60"},"玻化砖600*600，32。5号普通水泥（地维或夏强水泥），细砂。放2，样、切割、底面括水泥浆铺贴(不含地砖主材费；厚度3cm以上 3，普通白水泥勾缝。4，有拼花，铜条价格另计。"]
[5,"·磨砂玻璃","平方米",{"v":6.6,"d":"6.60"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":792,"d":"792.00"},"10mm普通磨砂玻璃 "]
[6,"·石膏隔墙","平方米",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1080,"d":"1080.00"},"轻钢龙骨、纸面石膏板隔墙"]
[7,"·窗帘","米",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":200,"d":"200.00"},"窗帘"]
["小  计",{"$nulls":8},5027.27]
["储藏室工程"]
[1,"·硅钙板吊顶","平方米",{"v":4.6,"d":"4.60"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":138,"d":"138.00"},"硅钙板吊顶"]
[2,"·墙面腻子","平方米",{"v":27,"d":"27.00"},{"v":8,"d":"8.00"},0.81,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.5,"d":"8.50"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":472.77000000000004,"d":"472.77"},"1，基层处理平整，有缝处白布条或牛能上能下纸处理接缝，2，披刮百世得腻子三遍，打磨，（不含耐水腻子，壁纸铲除）。"]
[3,"·墙面乳胶漆(多乐士家丽安净味)","平方米",{"v":27,"d":"27.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":180.9,"d":"180.90"},"1，墙面乳胶漆三遍（滚刷一底两遍，2，宏漆01底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆乳胶漆两遍，3，乳胶漆用量达到厂家标准。4，乳胶漆超过三种颜色以上，第超出一种加收80元。"]
[4,"·地面铺地砖","平方米",{"v":4.6,"d":"4.60"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":385.47999999999996,"d":"385.48"},"玻化砖600*600，32。5号普通水泥（地维或夏强水泥），细砂。放2，样、切割、底面括水泥浆铺贴(不含地砖主材费；厚度3cm以上 3，普通白水泥勾缝。4，有拼花，铜条价格另计。"]
[5,"·石膏隔墙","平方米",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":810,"d":"810.00"},"轻钢龙骨、纸面石膏板隔墙"]
[6,"·门","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":400,"d":"400.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":450,"d":"450.00"},"主材，人工"]
[7,"·门套","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":145,"d":"145.00"},"主材，人工"]
["小  计",{"$nulls":8},{"v":2582.1499999999996,"d":"2582.15"}]
["敞开办公区及前台工程"]
[1,"·硅钙板吊顶","平方米",{"v":51,"d":"51.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1530,"d":"1530.00"},"硅钙板吊顶"]
[2,"·墙面腻子","平方米",{"v":123,"d":"123.00"},{"v":8,"d":"8.00"},0.81,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.5,"d":"8.50"},{"v":0.2,"d":"0.20"},2153.73,"1，基层处理平整，有缝处白布条或牛能上能下纸处理接缝，2，披刮百世得腻子三遍，打磨，（不含耐水腻子，壁纸铲除）。"]
[3,"·墙面乳胶漆(多乐士家丽安净味)","平方米",{"v":123,"d":"123.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":824.1,"d":"824.10"},"1，墙面乳胶漆三遍（滚刷一底两遍，2，宏漆01底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆乳胶漆两遍，3，乳胶漆用量达到厂家标准。4，乳胶漆超过三种颜色以上，第超出一种加收80元。"]
[4,"·地面铺地砖","平方米",{"v":51,"d":"51.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4528.8,"d":"4528.80"},"玻化砖600*600，32。5号普通水泥（地维或夏强水泥），细砂。放2，样、切割、底面括水泥浆铺贴(不含地砖主材费；厚度3cm以上 3，普通白水泥勾缝。4，有拼花，铜条价格另计。"]
[5,"·窗帘","米",{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":409.99999999999994,"d":"410.00"},"窗帘"]
[6,"·背景墙","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1000,"d":"1000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1000,"d":"1000.00"},"背景墙含字"]
[7,"·钢化玻璃门","平方米",{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":448,"d":"448.00"},"钢化玻璃 "]
[8,"·门套","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":165,"d":"165.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":205,"d":"205.00"},"门套"]
[9,"·拉手","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":130,"d":"130.00"},"拉手"]
[10,"·前台","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1200,"d":"1200.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":260,"d":"260.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1460,"d":"1460.00"},"前台"]
["小  计",{"$nulls":8},{"v":12689.630000000001,"d":"12689.63"}]
["经理室工程"]
[1,"·硅钙板吊顶","平方米",{"v":17,"d":"17.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":510,"d":"510.00"},"硅钙板吊顶"]
[2,"·墙面腻子","平方米",{"v":51,"d":"51.00"},{"v":8,"d":"8.00"},0.81,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8.5,"d":"8.50"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":893.0100000000001,"d":"893.01"},"1，基层处理平整，有缝处白布条或牛能上能下纸处理接缝，2，披刮百世得腻子三遍，打磨，（不含耐水腻子，壁纸铲除）。"]
[3,"·墙面乳胶漆(多乐士家丽安净味)","平方米",{"v":51,"d":"51.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":341.7,"d":"341.70"},"1，墙面乳胶漆三遍（滚刷一底两遍，2，宏漆01底漆一遍，多乐士家丽安净味面漆乳胶漆两遍，3，乳胶漆用量达到厂家标准。4，乳胶漆超过三种颜色以上，第超出一种加收80元。"]
[4,"·地面铺地砖","平方米",{"v":17,"d":"17.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1509.6,"d":"1509.60"},"玻化砖600*600，32。5号普通水泥（地维或夏强水泥），细砂。放2，样、切割、底面括水泥浆铺贴(不含地砖主材费；厚度3cm以上 3，普通白水泥勾缝。4，有拼花，铜条价格另计。"]
[5,"·窗帘","米",{"v":4.1,"d":"4.10"},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":409.99999999999994,"d":"410.00"},"窗帘"]
[6,"·石膏隔墙","平方米",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":180,"d":"180.00"},"轻钢龙骨、纸面石膏板隔墙"]
[7,"·磨砂玻璃","平方米",{"v":16.3,"d":"16.30"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1956,"d":"1956.00"},"10mm磨砂玻璃 "]
[8,"·门","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":400,"d":"400.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":450,"d":"450.00"},"主材，人工"]
[9,"·门套","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":110,"d":"110.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":145,"d":"145.00"},"主材，人工"]
["小  计",{"$nulls":8},6395.31]
["卫生间工程"]
[1,"·地面防漏处理","平方米",{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":88.2,"d":"88.20"},"1，清理基层，泥砂浆混合\"劳亚尔\"沙浆防水涂料刷三遍，2，24小时候闭水试验。3，工程量按展开面积计算。4，防水涂料上捄10mm厚水泥砂浆保护层。5，高度标准：厨房刷1200mm。  卫生间刷1800mm以上。"]
[2,"·卫生间回填","平方米",{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":27,"d":"27.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":11.5,"d":"11.50"},{"v":0,"d":"0.00"},188.65,"轻质砖渣或者建筑碎块回填(综合价)，厚度在6cm内不做调整,此价包含找平"]
[3,"·地面铺地砖","平方米",{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},337.12,"1，主材甲供，铺材32。5号普通水泥（地维或夏强水泥），细砂。放2，样、切割、底面括水泥浆铺贴(不含地砖主材费；厚度3cm以上 3，普通白水泥勾缝。4，有拼花，铜条价格另计。"]
[4,"·包上、下水管道","根",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":125,"d":"125.00"},"水泥砂浆或木工板包管柱"]
[5,"·墙面防水处理","平方米",{"v":21.6,"d":"21.60"},{"v":10.5,"d":"10.50"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":507.6,"d":"507.60"},"1，清理基层，泥砂浆混合\"劳亚尔\"沙浆防水涂料刷三遍，2，24小时候闭水试验。3，工程量按展开面积计算。4，防水涂料上捄10mm厚水泥砂浆保护层。5，高度标准：厨房刷600mm。卫生间刷600mm以上。"]
[6,"·墙面铺墙面砖","平方米",{"v":21.6,"d":"21.60"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1226.88,"32。5号普通水泥（地维或夏强水泥），细砂。放2，样、切割、底面括水泥浆铺贴(不含地砖主材费；厚度3cm以上 3，普通白水泥勾缝。4，有拼花，铜条价格另计。"]
[7,"·蹲便器","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":170,"d":"170.00"},"主材，人工"]
[8,"·台盆","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":120,"d":"120.00"},"主材，人工"]
[9,"·水龙头","套",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":90,"d":"90.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":110,"d":"110.00"},"主材，人工"]
[10,"·门","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":230,"d":"230.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":290,"d":"290.00"},"主材，人工"]
[11,"·门套","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":120,"d":"120.00"},"主材，人工"]
[12,"·灯","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":25,"d":"25.00"},"主材，人工"]
["小  计",{"$nulls":8},{"v":3308.4500000000003,"d":"3308.45"}]
["水电工程(水部分)"]
[2,"·卫生间水管铺设-金牛PP-R管","间",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":350,"d":"350.00"},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":15.5,"d":"15.50"},{"v":125,"d":"125.00"},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":560.5,"d":"560.50"},"金牛PP-R冷热水管(20#)各一路,丝口连接,开槽、定位，按实铺管延长米计算(包50年)"]
["小  计",null,3,{"$nulls":6},{"v":560.5,"d":"560.50"}]
["水电工程(强\\弱电部分)"]
[1,"·电材料","平方米",{"v":98,"d":"98.00"},{"v":26,"d":"26.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2646,"d":"2646.00"},"1，主材重庆鸽牌总厂产鸽牌BV铜芯线布线，照明1.5m㎡,普通电源插座2.5m㎡，1.5双色接地线。空调挂机，电热水器，冰箱分组用4m㎡，空调柜机用6m㎡  2，回路分布，照明一组，挂机空调一组，柜机空调一组，厨房，卫生间一组，空内普通插座一组，电热水器一组。"]
[2,"·弱电部分","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":860,"d":"860.00"},{"v":150,"d":"150.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1055,"d":"1055.00"},"专业秋叶源闭露线，安普之星超五类双频网络信号线，安普电话线，弱电系列线材,穿PVC管铺设，此价不含设备安装和厨、卫、阳台相关任何弱电。"]
[3,"·电路人工费","平方米",{"v":98,"d":"98.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":23,"d":"23.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2254,"d":"2254.00"},"清工费（含穿PVC管铺设，开关及插座面板、小型灯具的安装人工费）"]
[4,"·石工开槽费","平方米",{"v":98,"d":"98.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":13,"d":"13.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1323,"d":"1323.00"},"仅包括管线槽开槽费用，不包含墙体拆除费用。（分体空调、换气扇孔洞另计25元/个--甲供，剪力墙*2）"]
[5,"·补线、管槽","平方米",{"v":98,"d":"98.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1274,"d":"1274.00"},"水泥砂浆修补，按水电造价的2%折米计算"]
[6,"·得亿PVC线管","平方米",{"v":98,"d":"98.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.15,{"v":700.7,"d":"700.70"},"得亿PVC(16#.20#)线管、三通、弯头、专用胶，（包含普通型线盒底盒）"]
["小  计",{"$nulls":8},{"v":9252.7,"d":"9252.70"}]
["其它工程"]
[1,"·成品保护费","平方米",{"v":98,"d":"98.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":196,"d":"196.00"},"专用地面成品保护膜遮盖。"]
[2,"·(平层)吊平顶、涂料零时设施费","平方米",{"v":98,"d":"98.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":490,"d":"490.00"},"净高在2.5～3.5米之间。"]
[3,"·(日常)室内、室外清洁出渣费","平方米",{"v":98,"d":"98.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":784,"d":"784.00"},"施工过程所产生垃圾。"]
[4,"·材料搬运费","平方米",{"v":98,"d":"98.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":784,"d":"784.00"},"只限于(材料采.电梯)搬运,不包含主材搬运。"]
[5,"·清理保洁服务","平方米",{"v":98,"d":"98.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":686,"d":"686.00"},"专业清洁公司清洁."]
[6,"·灯","套",{"v":19,"d":"19.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1140,"d":"1140.00"},"灯盘"]
[7,"·开关插座","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":800,"d":"800.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":800,"d":"800.00"},"开关插座"]
[8,"·射灯","个",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":105,"d":"105.00"},"射灯"]
["小  计",{"$nulls":8},{"v":4985,"d":"4985.00"}]
[]
["一","直接费","元",{"$nulls":5},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":44801.01000000001,"d":"44801.01"},"01+……"]
["二","设计费","元",{"$nulls":4},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"设计师的设计酬劳（如出效果图另收400元/张）"]
["三","管理费","元",{"v":98,"d":"98.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1960,"d":"1960.00"},"20元/平方（按套内面积计算）"]
["四","税费、物管费、办证费、押金费","元",{"$nulls":4},"4.3﹪",null,{"v":1900,"d":"1900.00"},"此项费用全由业主自行负责交纳（如要开装修发票，税金4.36﹪）。"]
["五","工程总造价","元",{"$nulls":4},"总计",null,{"v":48661.01000000001,"d":"48661.01"}]
["附加备注说明："]
["  １、施工现场使用主材及数量应严格以本预算表为准。"]
["  ２、施工项目以本预算表为准，若项目有增减，经甲乙双方签字认同后方可施工，则造价相应增减。"]
["  ３、工程内出渣费指施工单位从工地出渣到城管指定处。"]
["  ４、预算内不包含家具、电器设备、装饰品等。"]
["  ５、如设计图纸与预算不相符时以预算为准。"]
["  6、本预算没有包含税金，即不开发票"]